## Slide 1
HVDC VSC

## Slide 2: HVDC VSC

## Slide 3: HVDC VSC
Chart: HVDC VSC - Faixa de Potências
| ±80 | ±150 | ±320 | ±400 | ±525 | ±600
Low level | 250 | 470 | 1000 | 1300 | 1700 | 1900
Delta to high level | 250 | 470 | 1000 | 1200 | 1600 | 1900
1. A classificação exata do conversor e a classificação da transmissão do link dependerão das condições ambientais e das características da linha

## Slide 4: HVDC VSC
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021

## Slide 5: HVDC VSC
Mais de 70 projetos instalados ou em fase de instalação no mundo desde 1997
Referências
  France-Italy link, França e Itália – 1200 MW, ±320kV
  SouthWest Link , Suécia – 1440 MW, ± 300kV
  Korridor B, Alemanha – 2000 MW, ±525kV
  SunZia, Estados Unidos - 3000 MW, ±525kV
  Südlink DC3, Alemanha - 2000 MW, ±525kV
  Ultranet A-Nord, Alemanha - 2000 MW, ±380kV
1. A classificação exata do conversor e a classificação da transmissão do link dependerão das condições ambientais e das características da linha