## Slide 2
O que é UM BESS?
BESS – Os Sistemas de Armazenamento de Energia em Baterias e seu uso no Sistema de Transmissão
Eng. Ricardo Estefano Rosa, MBA, Esp.
Gerente Global de Vendas BESS na WEG
Membro do Conselho ABSAE

## Slide 3
Tecnologias de Armazenamento na Transmissão

## Slide 4
O que é UM BESS?
BESS = Battery Energy Storage System
Sistema de Armazenamento de Energia em Baterias
Energia e Potência sob Controle = Flexibilidade

## Slide 5
Os Usos do BESS na Transmissão
Alívio de Congestionamento
Postergação de Investimentos
Serviços Ancilares (Tensão, Frequência, Reserva)
Melhoria dos atributos de Flexibilidade e Resiliência
Melhor aproveitamento das Renováveis
Modernização do Setor Elétrico
Descarbonização

## Slide 6
O BESS de Registro
Registro-SP
30MW
60MWh
Demanda Litoral Paulista

## Slide 7
O BESS de Messias
Messias-AL
1MWh+Solar
Fonte Auxiliar

## Slide 8
O P&D QUANTUM
Executoras:
Seminário final em Março/2025

## Slide 11
O QUE FALTA(VA) ? - PLEITOS
MARCO REGULATÓRIO
  Publicação de CP sobre Resolução Normativa para BESS acoplados e ‘stand-alone’ (agente armazenador)
CONTRATAÇÕES PELO PODER CONCEDENTE
  LRCAP : realização de leilão para armazenamento em 2025;
  Sisol: realização de leilão para sistemas híbridos em 2025;
  Transmissão: incorporar BESS nas metodologias e modelos de planejamento da expansão da rede básica;
TRIBUTAÇÃO
  PIS/COFINS: incorporar BESS no regime REIDI;
  IPI: tratamento isonômico a aerogeradores, geradores fotovoltaicos e demais tecnologias de geração;
  Reforma tributária: tratamento de BESS com bens de capital;
Associação Brasileira de Soluções de Armazenamento de Energia
Notes: 1.7.2013
1.7.2013
2
‹#›
‹#›

## Slide 12
Fontes de Financiamento
FINAME – FUNDO CLIMA e +INOVAÇÃO: Até 4% ao ano
Vários produtos já credenciados, inclusive para uso na transmissão
Elevado conteúdo local – Só se importa a célula

## Slide 13
Boas Notícias