## Slide 1
Análise técnico-econômica
da inserção de baterias
na rede básica
PD-11138-0001-2023

## Slide 2
PORTFÓLIO DA QUANTUM
12 Subestações próprias
19 Subestações acessadas
2.851 km de linhas de transmissão
RAP Total R$ 1,4 bilhões

## Slide 3
LINHA DO TEMPO PRELIMINAR
Autorização Reforço SE Registro nov/2021
Estudo Preliminar Quantum/PSR jan/2022
Workshop de Prospecção Tecnológica ago/2022
Consulta EPE para definição do escopo mar/2023
Seleção do grupo de executoras jan/2023

## Slide 4
Escopo do projeto
Benchmark
Mapeamento Tecnológico
Valoração de Benefícios
Estudos Eletroenergéticos
Custos e Gaps Regulatórios
Modelos computacionais
Identificação de pontos candidatos
Estudos de caso
Estudos E1 a E4 do relatório R1
Aplicação do R1 para SAEB
Decomposição do SAEB
Inclusão no MCPSE
Banco de Preços
Metodologia para R1
Revisão bibliográfica
Tratamento regulatório
Analogia Mundo x Brasil
Grau de maturidade
Competitividade
Horizonte das tecnologias
Flexibilidade
Confiabilidade
Resiliência

## Slide 5
Executoras

## Slide 6
PRINCIPAIS PRODUTOS
METODOLOGIA PARA
RESILIÊNCIA
Conceito e abrangência do benefício
Métrica para valoração
METODOLOGIA PARA CONFIABILIDADE
Conceito e abrangência do benefício
Métrica para valoração
METODOLOGIA PARA FLEXIBILIDADE
Conceito e abrangência do benefício
Métrica para valoração
UPGRADE DE SOFTWARES
EPE receberá atualização do SDDP
ONS receberá atualização do Organon
Workshop de capacitação das novas funções
BANCO DE PREÇOS
Módulo BESS decomposto em partes
Cesta de índices econômicos
Nova TUC com UC e UAR no MCPSE
RELATÓRIO R1 PARA BESS
Tornar BESS uma alternativa candidata e comparável
Inovação na valoração do critério de emissões de CO2

## Slide 7
  FLEXIBILIDADE
Habilidade do sistema em lidar com variações de oferta e demanda em períodos compatíveis com comandos de despacho de geração.
REDUÇÃO DE CMO
DEMANDA LÍQUIDA
Simulação Hidrotérmica
SDDP@PSR
Alocação ótima
BATSCREEN@PSR

## Slide 8
  RESILIÊNCIA
Capacidade de retornar a normalidade a partir de eventos não frequentes, interrupções de grandes blocos de potência, com impactos significativos e normalmente no âmbito nacional.
Simulação Hidrotérmica
SDDP@PSR
Alocação ótima
BATSCREEN@PSR

## Slide 9
  CONFIABILIDADE
Medida que define o risco de interrupções rotineiras e esperadas (apesar de não planejadas), usualmente regional e com curta duração.

## Slide 10
  R1
Alternativa Convencional
Alternativa BESS
METODOLOGIA MULTICRITÉRIO PARA RELATÓRIO R1

## Slide 11
DECOMPOSIÇÃO PARA BANCO DE PREÇOS
EMS / Sistema de Gerenciamento
PCS / Conversor de Potência
Baterias / Bloco DC
58%*Código 1420857 (Conversores Elétricos) +
26%*Código 1420890 (Apar. de Refrig. e Ventil. de Uso Industrial) +
16%*Código 1420795 (Bobinas ou Chapas de Ligas de aço)
75%*Código 1420838 (Computadores e acessórios) +
25% * Código 1465176 (Mão de obra especializado - engenheiro)
Em função da representatividade proporcional de cada índice encontrado:
17% *Código 1420857 (Conversores Elétricos) +
13% * Código 1420795 (Bobinas ou Chapas de Ligas de aço) +
8% * Código 1420890 (Apar. Refrig. e Ventil. de Uso Industrial)+
4% * Código 1420864 (Apar. para distr. e controle de energia) +
1% * Código 1464823 (Instalação contra incêndio) +
57%* Células de Baterias de Lítio (não há índice, é volátil, ++)

## Slide 12
  DESAFIOS
BASE DE DADOS SDDP X Organon
Adaptação da linguagem para permitir sincronia (input => output)
BATERIAS NÃO PRECISAM AGUARDAR DEFINIÇÃO SOBRE SERVIÇOS ANCILARES
Modelos consolidados podem viabilizar a tecnologia
FASE 2 DO PROJETO QUANTUM
Implantação de bateria para regime de testes na Rede Básica
ESCLARECER EFEITOS DO ENQUADRAMENTO COMO FT
Benefícios tributários como ativo de transmissão
DATA CENTERS e H2V
Prover atributos para projeção de incremento na demanda por energia elétrica